Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

**Specyfikacja przedmiotu zamówienia**

**Część 1. Zamówienia: urządzenia medyczne**

|  |
| --- |
| * Zestaw ratowniczy 4 sztuki **Kod CPV- 35112000-2**
 |
| Normy wyrobów medycznych  | oznakowane znakiem CE. |
| Termin ważności produktów sterylnych | 5 lat |
| Wymagania apteczki | Normy Unii Europejskiej |
| Zestaw składający się z następujących elementów: | **Podtrzymanie drożności dróg oddechowych:**1 kpl. - Rurki ustno-gardłowe Guedala (2 rozmiary)**Oddech wspomagany:**1 szt. - Worek samorozprężalny silikonowy - umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500ml i przewodem tlenowym niezałamującym długości 2m i maskami twarzowymi obrotowymi o 360 stopni całkowicie przezroczystymi, rozmiar nr 5 (dla dorosłych) i nr 3 (dla dzieci)**Zestaw do tlenoterapii:**1 szt. - Butla stalowa 2l.1 szt. - Reduktor o przepływie od 0-25 l/min. z kompletem maseczek do inhalacji dla dorosłych i dla dzieci2 szt. - Koc przeciwwstrząsowy |

|  |
| --- |
|  • deska stabilizacyjna- 5 sztuk- Kod CPV **33192160-1** |
| Parametry:  | - Min. 4 komplety pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo - Zestaw klocków- poduszek do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego - Ciężar noszy max. 10 kg - nośność min. 130 kg -Dodatnia pływalność noszy - stabilizator głowy klockowy KSP |
| Gwarancja  |  24 miesiące  |

|  |
| --- |
| • zestaw szyn kramera - 2 sztuki- Kod CPV **33141700-7** |
| Parametry:  | Komplet 14 szt. szyn Kramera w powleczeniu oraz pokrowiec. Wymiary 14 szyn stanowiących komplet:26 x 5 cm - 2 szt.60 x 8 cm - 2 szt.70 x 8 cm - 2 szt.80 x 10 cm - 2 szt.90 x 12 cm - 2 szt.100 x 10 cm - 1 szt.120 x 12 cm - 1 szt.150 x 12 cm - 2 szt.Powleczenie szyny wykonane jest: - Zewnątrz z tkaniny Poroflex,- Wewnątrz z gąbki .Powleczenie z tworzywa miękkiego, nieprzepuszczalnego dla płynów, wydzielin i wydalin z możliwością dezynfekcji. Wielorazowego użytku. |
| Gwarancja |  24 miesiące |

|  |
| --- |
| • Kołnierz ortopedyczny - 25 sztuk- Kod CPV **33141700-7** |
| Parametry:  | Regulowana wysokość, sztywny, z podbródkiem, posiadający system zapięć, w trzech różnych rozmiarach: 30/35 cm – 10 sztuk35/40 cm – 10 sztuk40/45 cm – 5 sztuk |
| Normy:  | certyfikat CE dla wyrobów medycznych klasy I |

|  |
| --- |
| • Nosze ratunkowe - 3 sztuki- Kod CPV **33192160-1** |
| Parametry:  | Nosze ratunkowe z zabezpieczeniem stópMaksymalna nośność: 272 kgWaga własna maks: 20 kgZ akcesoriamiW zestawie min. 3 pasy do zabezpieczenia pacjenta na noszach |
| Gwarancja:  | 24 miesiące  |

|  |
| --- |
| • Zestaw rurek gardłowo- nosowych - 5 kompletów- Kod CPV **33171200-1** |
| Parametry:  | Regulowany kołnierzWymiary: 6,5 mm x 2 , 9 mm x 2 ,  |

|  |
| --- |
| • Rzutki ratownicze- Kod CPV **35112000-2** |
| Parametry:  | Lina min. 20m, średnica min. 6mmposiadająca pas z zapięciem,Chłonność wody: 0 % ( linka pływająca ) |

|  |
| --- |
| • Fantom resusci anna qcpr full body – 2 sztuki- Kod CPV **35112100-3** |
| Parametry:  | manekin Resusci Anne® QCPR FULL BODY 3 części twarzowe, 2 wymienne drogi oddechowe, walizka transportową na kółkach, 2 dodatkowe sprężyny klatki piersiowej (twardą i miękką), ubranie (spodnie) |
| Gwarancja | 24 miesiące |

Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, znajdował się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletnym i gotowym do użytkowania oraz spełniał wymagane polskim prawem normy i był wolny od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. Sposób transportu oraz opakowanie sprzętów muszą zapewniać zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Za szkody powstałe z winy nienależytego opakowania oraz/lub transportu winę ponosi Wykonawca.