Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

**Specyfikacja przedmiotu zamówienia**

**Część 1. Zamówienia: urządzenia medyczne**

|  |  |
| --- | --- |
| * Zestaw ratowniczy 4 sztuki **Kod CPV- 35112000-2** | |
| Normy wyrobów medycznych | oznakowane znakiem CE. |
| Termin ważności produktów sterylnych | 5 lat |
| Wymagania apteczki | Normy Unii Europejskiej |
| Zestaw składający się z następujących elementów: | **Podtrzymanie drożności dróg oddechowych:**  1 kpl. - Rurki ustno-gardłowe Guedala (2 rozmiary)  **Oddech wspomagany:**  1 szt. - Worek samorozprężalny silikonowy - umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500ml i przewodem tlenowym niezałamującym długości 2m i maskami twarzowymi obrotowymi o 360 stopni całkowicie przezroczystymi, rozmiar nr 5 (dla dorosłych) i nr 3 (dla dzieci)  **Zestaw do tlenoterapii:**  1 szt. - Butla stalowa 2l.  1 szt. - Reduktor o przepływie od 0-25 l/min. z kompletem maseczek do inhalacji dla dorosłych i dla dzieci  2 szt. - Koc przeciwwstrząsowy |

|  |  |
| --- | --- |
| • deska stabilizacyjna- 5 sztuk- Kod CPV **33192160-1** | |
| Parametry: | - Min. 4 komplety pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo  - Zestaw klocków- poduszek do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego  - Ciężar noszy max. 10 kg  - nośność min. 130 kg  -Dodatnia pływalność noszy  - stabilizator głowy klockowy KSP |
| Gwarancja | 24 miesiące |

|  |  |
| --- | --- |
| • zestaw szyn kramera - 2 sztuki- Kod CPV **33141700-7** | |
| Parametry: | Komplet 14 szt. szyn Kramera w powleczeniu oraz pokrowiec. Wymiary 14 szyn stanowiących komplet:  26 x 5 cm - 2 szt.  60 x 8 cm - 2 szt.  70 x 8 cm - 2 szt.  80 x 10 cm - 2 szt.  90 x 12 cm - 2 szt.  100 x 10 cm - 1 szt.  120 x 12 cm - 1 szt.  150 x 12 cm - 2 szt.  Powleczenie szyny wykonane jest:  - Zewnątrz z tkaniny Poroflex,  - Wewnątrz z gąbki .  Powleczenie z tworzywa miękkiego, nieprzepuszczalnego dla płynów, wydzielin i wydalin z możliwością dezynfekcji. Wielorazowego użytku. |
| Gwarancja | 24 miesiące |

|  |  |
| --- | --- |
| • Kołnierz ortopedyczny - 25 sztuk- Kod CPV **33141700-7** | |
| Parametry: | Regulowana wysokość, sztywny, z podbródkiem, posiadający system zapięć, w trzech różnych rozmiarach:  30/35 cm – 10 sztuk  35/40 cm – 10 sztuk  40/45 cm – 5 sztuk |
| Normy: | certyfikat CE dla wyrobów medycznych klasy I |

|  |  |
| --- | --- |
| • Nosze ratunkowe - 3 sztuki- Kod CPV **33192160-1** | |
| Parametry: | Nosze ratunkowe z zabezpieczeniem stóp  Maksymalna nośność: 272 kg  Waga własna maks: 20 kg  Z akcesoriami  W zestawie min. 3 pasy do zabezpieczenia pacjenta na noszach |
| Gwarancja: | 24 miesiące |

|  |  |
| --- | --- |
| • Zestaw rurek gardłowo- nosowych - 5 kompletów- Kod CPV **33171200-1** | |
| Parametry: | Regulowany kołnierz  Wymiary: 6,5 mm x 2 , 9 mm x 2 , |

|  |  |
| --- | --- |
| • Rzutki ratownicze- Kod CPV **35112000-2** | |
| Parametry: | Lina min. 20m,  średnica min. 6mm  posiadająca pas z zapięciem,  Chłonność wody: 0 % ( linka pływająca ) |

|  |  |
| --- | --- |
| • Fantom resusci anna qcpr full body – 2 sztuki- Kod CPV **35112100-3** | |
| Parametry: | manekin Resusci Anne® QCPR FULL BODY  3 części twarzowe,  2 wymienne drogi oddechowe,  walizka transportową na kółkach,  2 dodatkowe sprężyny klatki piersiowej (twardą i miękką),  ubranie (spodnie) |
| Gwarancja | 24 miesiące |

Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, znajdował się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletnym i gotowym do użytkowania oraz spełniał wymagane polskim prawem normy i był wolny od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. Sposób transportu oraz opakowanie sprzętów muszą zapewniać zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Za szkody powstałe z winy nienależytego opakowania oraz/lub transportu winę ponosi Wykonawca.